** Общество с ограниченной ответственностью**

**«Элком-Энерго»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ИНН 2635814165, КПП 263501001, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, д. 13,

р/с 40702810200000009406 в ПАО "Ставропольпромстройбанк" г. Ставрополь, БИК 040702760

|  |  |
| --- | --- |
| http://elcom-energo.ru/uploads/posts/2013-07/1372835234_23062013140-244x325.jpg | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. Опросный лист**Конденсаторная установка** **0,4 – 0,69 кВ** |

***Нужное отметить: ( Х )***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип конденсаторной установки: | УКРМ | АУКРМ | КРМ | ККУ | УКМ58 | АКУ | УКМ | КУ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другой тип (*вписать): .*  |
| Мощность конденсаторной установки, кВАр |  *(вписать)*: кВАр *(от 2 до 3000кВАр)* |
| Номинальное напряжение,кВ | 0,38кВ | **0,4кВ** | 0,44кВ | 0,52кВ | 0,69кВ  |
|  |  |  |  |  |
| Тип регулирования | Автоматическая | Нерегулируемая |
|  |  |
| Вариант монтажа | Навесная | Напольная | На раме *(Встраиваемая)* |
|  |  |  |
| *Фильтр гармоник* | *Требуется* | *Не требуется* |
|  |  |
| 5% | 7% | 14% |
|  |  |  |
| Количество ступеней регулирования, шт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип коммутации | Контакторная | Тиристорная | Контакторная +ТИРИКОН |
|  |  |  |
| Минимальная ступень регулирования, кВАр | 1,8 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 50 | 75 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габарит В\*Ш\*Г, мм | Стандарт | Укажите габарит: |
|  | В\*Ш\*Г *(вписать):* |
| Ввод  | Сверху  | Снизу |
|  |  |
| Вводной коммутационный аппарат | **Стандарт** | **ВР-32** | **ПВР** | **CSSD** | **Автомат** | **НЕТ** |
|  |  |  |  |  |  |
| Способ подключения | Кабелем | Шиной |
|  |  |
| Степень защиты | IP31 | IP54 | IP54 c обогревом |
|  |  |  |
| Вариант климатического исполнения | У3 | У2 | У1 | УХЛ4 | УХЛ3 | УХЛ2 | УХЛ1 | УХЛ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Посчитать доставку | ДА *(укажите город):* | НЕТ |
| *(вписать): .* |  |
| Регулятор реактивной мощности | Стандарт | Beluk | Lovato | Epcos | Novar | KAEL | *RS485 ?* |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Заказчик :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Контактный телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

 **ООО «Элком-Энерго»**

**mail@elcom-energo.ru**

**8(8652)59-97-88, 8-800-250-82-99, – Звонок бесплатный**

**8-961-47-27-555 Viber / WhatsApp,**