**D:\Элком-Энерго\Фото наших установок\новый логотип.png Общество с ограниченной ответственностью**

**«Элком-Энерго»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ИНН 2635814165, КПП 263501001, 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, д. 13,

р/с 40702810200000009406 в ПАО "Ставропольпромстройбанк" г. Ставрополь, БИК 040702760

|  |  |
| --- | --- |
| http://elcom-energo.ru/uploads/posts/2013-07/1372835234_23062013140-244x325.jpg | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.    Опросный лист  **Конденсаторная установка**  **0,4 – 0,69 кВ** |

***Нужное отметить: ( Х )***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип конденсаторной установки: | УКРМ | | | АУКРМ | | | | | | | | | КРМ | | | | | | | | | ККУ | | | | | | УКМ58 | | | | | | | АКУ | | | | | | УКМ | | | | | | | | КУ |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  |
| Другой тип (*вписать): .* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мощность конденсаторной установки, кВАр | *(вписать)*: кВАр *(от 2 до 3000кВАр)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальное напряжение,  кВ | 0,38кВ | | | | | | | **0,4кВ** | | | | | | | | | | | | 0,44кВ | | | | | | | | | | | | | | | 0,52кВ | | | | | | 0,69кВ | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Тип регулирования | Автоматическая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Нерегулируемая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вариант монтажа | Навесная | | | | | | | | | | | | Напольная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На раме *(Встраиваемая)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Фильтр гармоник* | *Требуется* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | *Не требуется* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5% | | | | | | 7% | | | | | | | | | | | | | | | | 14% | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Количество ступеней регулирования, шт. | 1 | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 13 | | | 14 | |
|  |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |
| Тип коммутации | Контакторная | | | | | | | | | Тиристорная | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Контакторная +ТИРИКОН | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Минимальная ступень регулирования, кВАр | 1,8 | | 2,5 | | | | 5 | | | | 7,5 | | | | | | 10 | | | | | | | 12,5 | | | | 15 | | | | 20 | | | | 25 | | | | 50 | | | 75 | | | | 100 | | |
|  | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| Габарит В\*Ш\*Г, мм | Стандарт | | | | | | | | | | | | | | | Укажите габарит: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | В\*Ш\*Г *(вписать):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ввод | Сверху | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Снизу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вводной коммутационный аппарат | **Стандарт** | | | | | | **ВР-32** | | | | | | | | | | | **ПВР** | | | | | | | | | **CSSD** | | | | | | | | **Автомат** | | | | | | | **НЕТ** | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Способ подключения | Кабелем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Шиной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Степень защиты | IP31 | | | | | | | | | | | | | | | | | IP54 | | | | | | | | | | | | | | | | | IP54 c обогревом | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Вариант климатического исполнения | У3 | | | | У2 | | | | | | | У1 | | | | | | | | | УХЛ4 | | | | | | УХЛ3 | | | | | | | УХЛ2 | | | | | УХЛ1 | | | | | | | УХЛ | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |
| Посчитать доставку | ДА *(укажите город):* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | НЕТ | | | | | | | | | | | |
| *(вписать): .* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Регулятор реактивной мощности | Стандарт | | | | | | Beluk | | | | | | | | Lovato | | | | | | | | | | Epcos | | | | | Novar | | | | | | | KAEL | | | | | | | *RS485 ?* | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |

**Заказчик :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Контактный телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**ООО «Элком-Энерго»**

[**mail@elcom-energo.ru**](mailto:mail@elcom-energo.ru)

**8(8652)59-97-88, 8-800-250-82-99, – Звонок бесплатный**

**8-961-47-27-555 Viber / WhatsApp,**